|  |  |
| --- | --- |
| LOGO DIMOU teleftaio  **ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  **ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ**  **ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**  **ΤΗΛ 2132027192** | **ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 12021195** |

|  |  |
| --- | --- |
| **ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:** | **«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ**  **ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»** |
| **ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:** | **€ 1.000,00**  **ΦΠΑ 24%: € 240,00**  **Σύνολο: € 1.240,00** |
|  |  |
| **Κ.Α.** | **Κ.Α. 10.7131.0007** |
| **CPV** | **CPV 39717200-3** |
| **ΣΥΝΤΑΞΑΣ:** | **Κ . Κωνστάντιος**  **Ηλεκτρολόγος Μηχανικός** |
|  |  |
| **Τρόπος ανάθεσης:** | **Απ’ ευθείας ανάθεση, με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή.** |

**Ημερομηνία σύνταξης Μελέτης 16/11/2021**

|  |  |
| --- | --- |
| LOGO DIMOU teleftaio  **ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  **ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ** | **«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ**  **ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»**  **Κ.Α. 10.7131.0007**  **CPV 39717200-3** |

**ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ/ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια και εγκατάσταση κλιματιστικών μονάδων για τις ανάγκες των κτιρίων του Δήμου (γραφείο 2ου ορόφου κτιρίου Αναστάσεως 90, λόγω αδύνατου επισκευής και νέο γραφείο διδακτικού προσωπικού 2ου Νηπιαγωγείου Χολαργού, οδός 17ης Νοέμβρη 119, το οποίο δεν έχει θέρμανση ούτε ψύξη).

Συγκεκριμένα περιλαμβάνει:

2 Κλιματιστικές μονάδες τύπου split (9.000 btu/h ), τεχνολογίας inverter με τα κάτωθι χαρακτηριστικά:

* ψυκτική απόδοση 3.500 – 10.500,00 btu/h,
* θερμική απόδοση 3.500 – 11.000,00 btu/h,
* Ενεργειακή κλάση σε ψύξη Α++
* Ενεργειακή κλάση σε θέρμανση Α+
* Ψυκτικό υγρό R410 A ή R32
* Εύρος λειτουργίας εξωτερικής θερμοκρασίας σε ψύξη 0 C έως +43 C
* Πιστοποιητικό CE
* Πιστοποιητικό ISO 9001: 2008 εργοστασίου κατασκευής
* 3 έτη εγγύηση

Η δαπάνη για την προμήθεια κλιματιστικών για τα κτίρια του Δήμου, προϋπολογίσθηκε στο ποσό των **€ 1.000,00** ευρώ, πλέον ΦΠΑ 24% **€ 240,00**,δηλαδή σύνολο **€ 1.240,00**, συμπεριλαμβανομένης της τοποθέτησης, με τα υλικά και μικρουλικά και τον αναλογούντα Φ.Π.Α και θα βαρύνει τον **Κ.Α. 10.7131.0007**  του προϋπολογισμού του Δήμου, έτους 2021.

**Ισχύουσες Διατάξεις**

Η παρούσα προμήθεια διέπεται από τις Διατάξεις:

α. Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και ιδιαίτερα το άρθρο του 118 - Απευθείας ανάθεση, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

β. Του Ν. 4782/2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία», στο μέρος που ισχύει, κατά την καταληκτική ημερομηνία της υποβολής των προσφορών.

γ. Του N. 3463/2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» (ΦΕΚ τ. Α΄ 114/2006)

δ. Του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ τ. Α 87/2010).

**ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Είδος** | **Μον.** | **Ποσότητα** | **Τιμή Μονάδας** | **Δαπάνη** |
| Κλιματιστική μονάδα τύπου split (9.000 btu/h ), τεχνολογίας inverter, με την τοποθετηση και τα υλικά τοποθετησης (με δίκτυο σωληνώσεων έως 3m). | Τεμ. | 2 | 500,00€ | 1.000,00€ |
| Φ.Π.Α. 24% € |  |  |  | 240,00€ |
| ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ € |  |  |  | **1.240,00€** |

|  |  |
| --- | --- |
| LOGO DIMOU teleftaio  **ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  **ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ** | **«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ**  **ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»**  **Κ.Α. 10.7131.0007**  **CPV 39717200-3** |

### ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

### Άρθρο 1

#### **Αντικείμενο**

Το παρόν τεύχος της Γενικής Συγγραφής υποχρεώσεων (Γ.Σ.Υ.) αφορά τους γενικούς συμβατικούς όρους, βάσει των οποίων θα πρέπει να εκτελεστεί η προμήθεια, σε συνδυασμό με τους όρους των λοιπών συμβατικών τευχών.

### Άρθρο 2

**Ισχύουσες διατάξεις**

1.1 Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως ισχύει σήμερα.

1.2 N. 3463/2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» (ΦΕΚ τ. Α΄ 114/2006)

1.3 Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ τ. Α 87/2010).

1.4 ΚΥΑ οικ. Φ.Α / 9.2 / ΟΙΚ 28425 / ΦΕΚ 2604/22-12-2008.

**Άρθρο 3**

**Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας**

Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με απ’ ευθείας ανάθεση, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, μετά από συλλογή προσφορών.

Τα τεύχη, που αποτελούν τα συμβατικά στοιχεία της υπηρεσίας, είναι κατά σειρά ισχύος τα κατωτέρω:

1. Ο Προϋπολογισμός
2. Η Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων
3. Η Τεχνική Έκθεση / Τεχνικές Προδιαγραφές.

### Άρθρο 4

**Τρόπος πληρωμής – απαιτούμενα δικαιολογητικά για πληρωμή του αναδόχου.**

Το συμβατικό τίμημα θα καταβάλλεται στον ανάδοχο μετά την παραλαβή της προμήθειας από τον Πρ. της Δ/νσης ΤΥ, σύμφωνα με το άρθρο 219 παρ. 1 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το αρθ. 107 του Ν. 4782/21, την έκδοση και κατάθεση τιμολογίου στο τμήμα Προϋπολογισμού και Λογιστηρίου και την κατάθεση πλήρους φακέλου δικαιολογητικών, προκειμένου να εκκαθαριστεί η δαπάνη. (Ν. 4583/18) Σε περίπτωση κατάθεσης του σχετικού τιμολογίου κατά το τελευταίο 20/ήμερο του ημερολογιακού έτους, τότε τα σχετικά τιμολόγια, λόγω λήξης του οικονομικού έτους θα εξοφλούνται το επόμενο οικονομικό έτος, μετά την ολοκλήρωση των απαιτούμενων διαδικασιών έναρξης του επόμενου οικονομικού έτους. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πληρωμής είναι τα προβλεπόμενα στο άρθρο 200 του Ν. 4412/2016 Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου του έτους 2021, **Κ.Α. 10.7131.0007**

### Άρθρο 5

**Σύμβαση**

Η σύμβαση θα συνταχθεί και θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 201 έως 205 του Ν 4412/2016, όπως ισχύουν σήμερα.

### Άρθρο 6

**Παράδοση, παραλαβή προμήθειας, κυρώσεις, προθεσμίες, ποιοτικός έλεγχος**

* **Η παράδοση της προμήθειας θα ισχύει για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης και μέχρι 15 ημερολογιακές ημέρες**
* Η παράδοση, η παραλαβή, οι κυρώσεις για εκπρόθεσμη εκτέλεση της προμήθειας, ο ποιοτικός έλεγχος και οι λοιπές σχετικές λεπτομέρειες, θα εκτελεσθούν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 216 έως 220 του Ν 4412/2016, όπως ισχύουν σήμερα.

### Άρθρο 7

**Εγγυήσεις**

Δεν απαιτείται εγγύηση καλής εκτέλεσης διότι η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι ίσης ή κατώτερης από το ποσό των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ.

### Άρθρο 8

**Φόροι – τέλη – κρατήσεις**

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειμένων διατάξεων φόρους, τέλη και κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού.

Ο ΦΠΑ βαρύνει τον Δήμο. Σε περίπτωση μεταβολής του συντελεστή ΦΠΑ, η διαφορά θα βαρύνει το Δήμο και δεν θα μεταβληθεί η καθαρή αξία των υπηρεσιών ή των ειδών.

ΠΑΠΑΓΟΥ, 16/11/2021

Ο Συντάξας

Αναπλ Προϊστάμενος Δ/νσης Τ.Υ

Κ. Κωνστάντιος, Ηλ. Μηχανικός